LB

中华人民共和国旅游行业标准

LB/T007-2006

绿色旅游饭店

GREEN  HOTELS

2006-03-23发布                         2006-03-23实施

中华人民共和国国家旅游局发布

目       录

前言…………………………………………………………  1

1  范围…………………………………………………………  1

2  规范性引用文件……………………………………………  1

3  定义…………………………………………………………  2

4  基本原则……………………………………………………  3

5  管理的基本要求……………………………………………  3

6  绿色旅游饭店等级与划分…………………………………  4

7  绿色设计……………………………………………………  5

8  能源管理……………………………………………………  5

9  环境保护……………………………………………………  6

10 降低物资消耗………………………………………………  7

11 提供绿色产品与服务………………………………………  7

12 社会环境经济效益…………………………………………  8

13 绿色旅游饭店的评定………………………………………  8

附录A（规范性附录）……………………………………  11

附录B（规范性附录）……………………………………  18

前   言

由于全球生态环境的日益恶化，保护环境、保障人类健康已受到全世界的关注。各国、各地区、各行业都颁布了相应的法律、法规，出台了各种政策、措施，制定了相应的行业准则以约束并促进组织的环境行为。因此，各类组织越来越重视自身活动、产品和服务对环境的影响。

旅游业的发展依赖于当地的环境状况，饭店业作为旅游业的支柱产业，在有效保护环境和合理利用资源方面的努力直接关系到旅游业的健康发展，并影响到社会的可持续发展。所以，饭店的环境管理工作被提上议事日程，而创建“绿色旅游饭店”是饭店环境管理的重要环节。

绿色旅游饭店是一种新的理念，它要求饭店将环境管理融入饭店经营管理中，以保护为出发点，调整饭店的发展战略、经营理念、管理模式、服务方式，实施清洁生产，提供符合人体安全、健康要求的产品，并引导社会公众的节约和环境意识、改变传统的消费观念、倡导绿色消费。它的实质是为饭店宾客提供符合环保要求的、高质量的产品，同时，在经营过程中节约能源、资源、减少排放，预防环境污染，不断提高产品质量。绿色饭店是一种方向和目标，是一个不断发展的概念，为指导现阶段的实践，本标准把绿色旅游饭店定义为：以可持续发展为理念，坚持清洁生产，倡导绿色消费，保护生态环境的饭店，其核心就是在生产经营过程中加强对环境的永续保护和资源的合理利用。

绿色旅游饭店的创建、实施与保持是一个不断发展的过程，在实践过程中应于饭店其它管理体系的运行相协调，是一个与饭店各方面的发展相互促进的过程。

饭店建成的年代有长短、经营的规模有大小、建筑的形式各不同，设备设施技术性能也有差别，因此在创建、实施过程中，需要根据饭店各自的实际情况采取不同的措施，并积极引入先进的环保技术和设备，获得环境绩效的持续改进。

本标准专为创建绿色旅游饭店、实施环境管理提供指导。并对创建绿色旅游饭店、实施和加强环境管理提供切实可行的建议。

由于环境保护技术的发展、对环境问题研究的深入以及饭店环境管理水平的提高和环境绩效的改善，本标准将根据实际情况不断修订和完善。

本标准的制定主要参考版本为浙江省地方标准《绿色饭店》（DB33/T326-2001）。

本标准由国家旅游局提出。2006年3月23日发布。

本标准起草单位：国家旅游局质量规范与管理司、浙江省旅游局。

本标准主要起草人：满宏卫、刘士军、贺静、许澎、肖歌、王建平、朱海燕、徐晓村、谭湘萍、汪笑柏、杜觉祥、刘锦宏、鲁凯麟、张源。

绿色旅游饭店

1   范围

本标准规定了创建绿色旅游饭店、实施和改进环境管理的要求。

本标准适用于任何要求创建绿色旅游饭店、实施和改进环境管理的旅游饭店。

2   规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB12941-91                    景观娱乐用水水质标准

GB3095-1996                   环境空气质量标准

GB/T18883-2002                室内空气质量标准

GB3096-93                     城市区域环境噪声标准

GB8978-1996                   污水综合排放标准

GB5749-1985                   生活饮用水卫生标准

GB/T12455-1990                宾馆、饭店合理用电

GB13271-2001                  锅炉大气污染物排放标准（GWPB3-1999）

GWPB5-2000                    饮食业油烟排放标准

GB/T9001-2004                 质量管理体系原则、体系和支持技术通用指南

GB/T24001-2004                环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南

3   定义

本标准采用下列定义。

3.1  绿色旅游饭店（Green Hotel）

以可持续发展为理念，坚持清洁生产（见3.2）、倡导绿色消费（见3.4），保护生态环境和合理使用资源的饭店。

3.2  清洁生产（Cleaner Production）

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用进行的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头消减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害。

3.3  绿色设计（Green Design）

绿色设计是指在设计阶段就将环境因素和预防污染的措施纳入产品设计之中，将环境性能作为产品的设计目标和出发点，力求使产品对环境的影响最小。在饭店设计中表现为饭店在建筑设计、室内设计和设施配置等方面充分考虑能源节约和生态环境保护，采用先进的技术和材料，使饭店符合绿色旅游饭店的相应标准。

3.4  绿色消费（Green Consumption）

指人们在购买物品和消费时，关注商品在生产、使用和废弃后对环境的影响问题，并在消费过程中关注环境保护的问题。

3.5  绿色客房（Green Room）

指无建筑、装修、噪声污染，室内环境符合人体健康要求的客房；客房内所有物品、用具及对它们的使用都符合环保要求。

3.6  绿色食品（Green Food）

指遵循可持续发展原则，按照特定的生产方式，经专门机构评定，许可使用绿色食品标志商标的无污染的安全、优质、营养类食品/

3.7  有机食品（Organic Food）

有机食品是指根据有机农业和有机食品生产、加工标准而生产出来的，经有机食品颁证组织颁发证书的食品。

3.8  环境标志（Environment Label）

环境标志是所在或贴在产品或其包装上宣传环境品质或特征的用语或象征符号。环境标志标明产品从生产、使用以及回收处置的整个过程符合环保要求，对生态环境无害或损害极小，有利于资源再生和回收利用。

3.9  绿色照明（Green Lighting）

安全、高效、紧凑型的以节电、保护环境为原则而设计的科学、有益健康的照明器具。

3.10  绿色服务（Green Service）

是指在服务过程中使用环保型的设施、设备、用具，并倡导绿色消费（见3.4）的服务。

3.11  环境方针（Environment Policy）

组织对其全部环境表现的意图与原则的陈述，它为组织行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。

3.12  环境绩效（Environment Performance）

组织基于其环境方针、目标和指标，对其环境问题进行控制所取得的可测量的管理结果。

4   基本原则

4.1  减量化原则

饭店在不影响产品及服务质量的前提下，尽量用较少的原料和能源投入。通过较小产品体积、减轻产品重量、简化产品包装，以达到降低成本、减少垃圾的目的，从而实现既定的经济效益和环境效益目标。

4.2  再使用原则

在确保不降低饭店的设施和服务的标准的前提下，物品要尽可能地变一次性使用为多次使用或调剂使用，不要轻易丢弃，减少一次性用品的使用范围和用量。

4.3  再循环原则

物品在使用后回收处理，成为可利用的再生资源。

4.4  为节约资源、减少污染，饭店使用无污染的物品或再生物品，作为某些物品的替代。

5   管理的基本要求

5.1  饭店最高管理者承诺持续改进环境绩效和预防污染，并遵守有关环保、节能、卫生、防疫、规划等法律法规和其他要求。

5.2  最高管理者指定一名管理者分管绿色旅游饭店的创建、实施与运行，各部门设有负责环境管理的分管人员，形成管理网络，创造能使员工充分参与创建绿色饭店的内部环境。

5.3  饭店应制订环境方针，明确“创绿”目标和指标，建立并实施有关节能、环保和倡导绿色消费的规章制度。

5.4  各级管理者要定期检查饭店各部门的运行情况，有记录、有整改的措施，并有成效。

5.5  饭店主要公共场所和部门应有体现保护环境、注重生态的装饰，有倡导绿色消费的告示和文字说明，有相关的报刊杂志展示。

5.6  应对饭店全体员工进行全面的环境意识的培训和教育，使培训与实施办法同步进行。特别是对环境可能发生重大影响的工作岗位的员工要进行相应的技术培训。

6   绿色旅游饭店等级与划分

绿色旅游饭店分金叶级和银叶级两个等级。

6.1     金叶级应具备：

6.1.1   饭店建立绿色管理机构，形成管理网络；

6.1.2   自觉遵守国家有关节能、环保、卫生、防疫、规划等法律法规；

6.1.3   分区域、分部门安装水、电、汽计量表，并有完备的统计台帐；

6.1.4   锅炉安装除尘处理设备；

6.1.5   厨房安装油烟净化装置，并运行正常；

6.1.6   污水处理设施完备或接入城市排污管网，不直接向河流等自然环境排放超标废水；

6.1.7   室内空气质量符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》的要求；

6.1.8   不加工和出售以野生保护动物为原料的食品；

6.1.9   一年内未出现重大环境污染事故，无环境方面的投诉；

6.1.10  达到附录B评定细则240分以上。

6.2     银叶级应具备：

6.2.1   饭店建立绿色管理机构，形成管理网络；

6.2.2   自觉遵守国家有关节能、环保、卫生、防疫、规划等法律法规；

6.2.3    主要区域安装有水、电计量表，并建立台帐或记录；

6.2.4    锅炉有除尘处理措施；

6.2.5    厨房有烟净化处理措施；

6.2.6    不直接向河流等自然环境排放超标废水；

6.2.7    不加工和出售以野生保护动物为原料的食品；

6.2.8    一年内未出现重大环境污染事故，无环境方面的投诉；

6.2.9    达到附录B评定细则180分以上。

7   绿色设计

7.1      环境设计

7.1.1    饭店设计中有保护当地自然景观和生物多样性的设计。

7.1.2    饭店建设未造成当地植被、水系及生态的破坏。

7.2      建筑设计

7.2.1    饭店设计充分考虑自然采光的设计与运用。

7.2.2    设计中考虑隔热、保温材料的设计与运用。

7.2.3    饭店门窗和隔墙有减少噪音的设计。

7.2.4    采用新型墙体材料和环保装饰材料。

7.3      新能源的设计与运用

饭店在设计时能够根据当地实际情况，实现太阳能、生物质能、风能和地热等新能源及可再生能源的利用。

7.4      节水设计和其它

7.4.1    采用冷热电联供、集中供热等能源梯级利用技术。

7.4.2    饭店设计中有雨水收集利用系统。

7.4.3    饭店卫生间采用节水型座便器。

7.4.4    饭店有中水系统设计。

7.4.5    饭店有减少污染排放的设计。

8   能源管理

8.1      基础管理

8.1.1    建立耗能设备分类与计量仪表台帐。

8.1.2    按部门或系统安装水、电、汽计量仪表，并设立计量仪表的数量、分布台帐。

8.1.3    建立能源统计工作制度，有比较、分析、建议报告。

8.1.4    建立能耗定额、考核制度及奖惩办法。

8.1.5    管理者掌握饭店用能详细情况，问题清楚，目标明确，节能措施可行有效。

8.2      主要用能设备运行效率应遵循附录B的规定。

8.3      积极应用节能新技术（太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热等），并保持运行良好。

8.4  积极采用多种节水措施。

9   环境保护

9.1    污染控制

9.1.1  各类污水处理设备完备且运行正常。

9.1.2  污水排放符合GB8978-1996《污水综合排放标准》的要求。

9.1.3 锅炉烟尘排放符合GB13271-2001《锅炉大气污染物排放标准》（GWPB3-1999）的要求或使用集中供热。

9.1.4 厨房安装油烟净化设备且油烟排放符合GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》的要求。

9.1.5  饭店边界噪声符合GB3096-93《城市区域环境噪声标准》。

9.1.6  固体废弃物处理符合国家有关法律法规的规定。

9.2    积极采用环保型设备、用品和材料

9.2.1  使用溴化锂吸收式等环保型的冷水机组。

9.2.2  使用环保型（无氟）空调。

9.2.3  使用环保型（无氟）冰箱。

9.2.4  不使用哈龙（F1211）灭火器。

9.3    室内环境

9.3.1  室内空气质量符合GB/T18883-2002《室内空气质量标准》的要求。

9.3.2  改造或新装修后的客用设施投入使用前，应采取必要的措施，减少有害物质。

9.3.3  采用有环境标志的装修材料。

9.4    绿化

9.4.1  以保护生态的原则做好室外绿化工作。

9.4.2  做好室内绿化，为宾客提供良好的消费环境。

10  降低物资消耗

10.1   物资的使用总要求

饭店有降低及控制各类物品使用的措施，尽量做到减量使用、多次使用和替代使用。

10.2   降低客房物资消耗

10.2.1 减少客房各类棉织品洗涤次数。

10.2.2 客用品减量使用、多次使用。

10.2.3 取消、改变或简化客房生活、卫生用品的包装。

10.3   降低餐饮物资用品消耗

10.3.1不使用一次性餐具、清洁用品。

10.3.2合理利用食品加工中边角料的有效部分，减少浪费。

10.4    节约各类消耗品

10.4.1  节约用纸。

10.4.2  用分类洗涤等措施，节约使用清洁剂。

10.4.3  节约其他各类物资。

11  提供绿色产品与服务

11.1    提供绿色客房

11.1.1  设有无烟客房楼层或无烟小楼。

11.1.2  客房楼层有新风系统。

11.1.3  积极采取措施降低客房物资用品耗量。

11.1.4  服务指南中有相关说明，服务程序或岗位职责中有具体规范要求。

11.1.5  配备空气清洁设备。

11.1.6  供应洁净饮用水。

11.1.7  放置对人体有益的绿色植物。

11.2    餐厅提供绿色服务

11.2.1  有绿色服务规范。

11.2.2  积极提供绿色食品。

11.2.3  零点餐厅和早餐厅设无烟区。

11.2.4  提供安全食品。

11.2.5  不以野生保护动物为食品原料。

11.2.6  拒绝使用损害环境的企业和厂家生产的产品。

12  社会环境经济效益

12.1     社会环境效益

12.1.1   有系统的宣传措施。

12.1.2   得到社会的良好反映（有各种报道）。

12.1.3   得到宾客的支持和赞同（有反馈信函）。

12.1.4   宾客对饭店环境的满意程度达到80%以上（根据征求意见表统计）。

12.1.5   绿色客房出租率呈上升趋势，或绿色客房平均出租率超过饭店平均出租率。

12.2   经济效益

12.2.1年能耗（电、水、燃料）费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。

12.2.2  消耗品费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。

12.3    建立绿色饭店管理体系

12.3.1  饭店设立绿色旅游饭店管理组织，建立绿色管理网络。

12.3.2  制定环境管理的目标和方针，建立健全节能环保等制度与措施。

12.3.3  遵守国家有关节能、环保、卫生、防疫等法律法规。

12.3.4  开展绿色环保活动，营造绿色氛围。

12.3.5  组织节能环保培训。

12.3.6  参加质量、环境、安全管理体系的认证。

13  绿色旅游饭店的评定

13.1  参加评定资格

全国范围内，正式开业一年以上的旅游饭店。

13.2  评定机构和权限

13.2.1全国旅游星级饭店评定机构统筹负责绿色旅游饭店的组织、领导、评定工作，制定评定工作的实施办法和评定细则，授权、督导省级以下旅游星级饭店评定机构开展绿色旅游饭店的评定工作，保有对各级旅游星级饭店评定机构所评绿色旅游饭店的否决权，并接受国家旅游局监督。

13.2.2省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构按照全国旅游星级饭店评定机构的授权和督导，组织本地区绿色旅游饭店的评定与复核工作，保有对本地区下级旅游星级饭店评定机构所评绿色旅游饭店的否决权。同时，负责将本地区所评绿色旅游饭店的批复和评定检查资料上报全国旅游星级饭店评定机构备案。评定机构应吸收有关专业技术部门代表参加，并接受各省、自治区、直辖市旅游局监督。

13.2.3其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构按照全国旅游星级饭店评定机构的授权和所在地区省级旅游星级饭店评定机构的督导，实施本地区绿色旅游饭店的推荐、评定和复核工作。同时，负责将本地区绿色旅游饭店的推荐或评定检查资料上报省级旅游星级饭店评定机构。评定机构应吸收有关专业技术部门代表参加，并接受各城市或行政区域旅游局监督。

13.3   评定程序

13.3.1饭店向所在城市或行政区域旅游星级饭店评定机构提交评定申请报告及有关表单。

13.3.2饭店所在城市或行政区域旅游星级饭店评定机构（见13.2.3）向省级旅游星级饭店评定机构推荐申报饭店，或根据授权对申报饭店进行评定，并将有关评定检查情况上报省级旅游星级饭店评定机构备案。

13.3.3省级旅游星级饭店评定机构对申报饭店进行评定。

13.3.4评定后，达到标准要求的予以通过并公告，同时，上报全国旅游星级饭店评定机构备案，并由全国旅游星级饭店评定机构颁发证书及绿色旅游饭店标志牌。未达到标准要求的，不予通过。

13.4   人员资质

13.4.1 熟悉旅游以及相关行业的法律、法规和政策，精通环境管理基本知识。

13.4.2 思想品德好，能做到严格要求，认真负责，秉公办事，不谋私利。

13.4.3了解饭店工程设备运行与管理，具有较丰富的饭店经营管理或行业管理经验。

13.4.4具有较强的分析、研究能力，有一定的协调组织能力和口头、文字表达能力。

13.4.5 通过培训取得绿色饭店评定员资格。

13.5   标志管理

13.5.1 绿色旅游饭店标志实行自愿申请，强制管理制度。

13.5.2 经评定的绿色旅游饭店授予相应的标志，并颁发证书。

13.5.3绿色旅游饭店标志牌由全国旅游星级饭店评定机构统一制作、核发，任何单位或个人未经授权或许可，不得擅自使用。

13.5.4 经评定的绿色旅游饭店，由省级旅游星级饭店评定机构每三年进行一次复核。复核结果上报全国旅游星级饭店评定机构备案。

13.5.5 标志的有效期为五年（自颁发证书之日起计算）。到期必须重新申请、评定。

13.5.6 企业在使用标志期间，一经发现与标准不符或给消费者带来直接的、间接的利益损害的行为即予以取消标志的使用权，并且在有关媒体予以公告。

13.5.7 凡标志使用有效期满而不继续申请的，不得继续使用标志。

附录A

（规范性附录）

“绿色旅游饭店”评定申请资料

A.1  申请“绿色旅游饭店”评定企业必须填写下列表格：

表A1  企业基础信息

| 申请单位 |  | 星 级 |  | 总经理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 邮政编码 |  |
| 饭店网址 |  | 电子信箱 |  |
| 建筑面积 | M2 | 占地面积 | 亩 | 建筑形式 |  |
| 建成/改造 日 期 | 年 月 | 总投资 （RMB） | 万元 | 固定资产 现 值 | 万元 |
| 客房总数 （折标准间） | 间 | 主要娱乐 设施名称 及规模 |  |
| 餐位总数 | 个 |  |  |
| 上一年 营业收入 | 万元 | 上一年 利 润 | 万元 | 上一年12月在册人数 | 人 |
| 上一年 经营费用 | 万元 | 上 一 年 能耗费用 | 万元 | 能耗费用占营业收入 | % |
| 创绿活动 负 责 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 工 程 部 负 责 人 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| 说明： |

表A2  饭店工程概况

| 1．饭店占地面积 亩 | 10．饭店建筑绿色设计与运用（材料与安装地点） |
| --- | --- |
| 2．绿化地面积 m2 | 隔热 |
| 3．饭店建筑总面积 m2 |  |
| 地上主体建筑面积 m2 | 保温 |
| 地下建筑面积 m2 |  |
| 使用空调建筑面积 m2 | 防噪声 |
| 4．主体建筑檐高 m |  |
| 地上 层，地下 层 | 采光 |
| 层高 m |  |
| 首层 m，标准层 m | 太阳能系统 |
| 5．客房自然间数 间 |  |
| 客房总面积 m2 | 中水系统 |
| 6．餐厅餐位数 个 |  |
| 餐厅总面积 m2 | 独立污水处理设施 |
| 厨房总面积 m2 |  |
| 7．娱乐部面积 m2 | 其他 |
| 8．大堂面积 m2 |  |
| 9．饭店工程投资（RMB） 万元 |  |
| 环保设备投资（RMB） 万元 |  |
| 节能设备投资（RMB） 万元 |  |
| 备注 |  |

表A3  饭店主要用能设备分类台账

| 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 单台额定容量 | 总容量 | 配用电机（功率：KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 水 系 统 | 水 泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 水 泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 水 泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
| 供 热 系 统 | 锅 炉 |  |  | 压力 MPa,出力 t/h | t/h |  |  |  |  |
|  | 锅 炉 |  |  | 压力 MPa,出力 t/h |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉给水泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 锅炉输油泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制 冷 系 统 | 冷水机组 |  |  | 制冷量 万kcal/h | 万kcal/h |  |  |  |  |
|  | 冷水机组 |  |  | 制冷量 万kcal/h |  |  |  |  |  |
|  | 冷水机组 |  |  | 制冷量 万kcal/h |  |  |  |  |  |
|  | 冷水机组 |  |  | 制冷量 万kcal/h |  |  |  |  |  |
|  | 热 泵 |  |  | kW |  |  |  |  |  |
|  | 冷却水循环水泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 冷冻水循环水泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 空调热水循环水泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 系统增压泵 |  |  | 扬程 m,流量 m3/h |  |  |  |  |  |
| 运 送 系 统 | 电 梯 |  |  | 载重量 kg,额定速度 m/s |  |  |  |  |  |
|  | 电 梯 |  |  | 载重量 kg,额定速度 m/s |  |  |  |  |  |
|  | 电 梯 |  |  | 载重量 kg,额定速度 m/s |  |  |  |  |  |

续表A3

| 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 单台额定容量 | 总容量 | 配用电机（功率：KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调通风系统 | 风 柜 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 风 柜 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 风 柜 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 新风柜 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 新风柜 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 风机盘管 |  |  | 额定风量 m3/h |  |  |  |  |  |
|  | 排风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷藏库 | 冷藏库 |  |  | 冷藏量 t | t |  |  |  |  |
|  | 冷藏库 |  |  | 冷藏量 t |  |  |  |  |  |
|  | 冷藏库 |  |  | 冷藏量 t |  |  |  |  |  |
| 照明系统 | 轮廓灯 |  |  | 合计 kW | kW | 非照明用电 | 总装机容量 |  |
|  | 排节能灯 |  |  | 合计 kW |  |  | 动力设备装机容量 |  |
|  | 节能灯 |  |  | 合计 kW |  |  | 其中：空调装机容量 |  |
| 供电系统 | 变压器 |  |  | 电压 kV/ kV,额定容量 kVA | kVA | 供配电方式： 功率因素补偿方式： |
|  | 变压器 |  |  | 电压 kV/ kV,额定容量 kVA |  |  |
|  | 变压器 |  |  | 电压 kV/ kV,额定容量 kVA |  |  |

注：1、各饭店按实际情况增减各系统设备的种类，将实际拥有的设备填上。

2、设备名称要补全，例如：螺杆式冷水机组、干式变压器。

表A4  饭店经营及能耗、物耗年度统计报表

| 本饭店目前主要能源（资源）结构及组成： 水 %、电 %、油 %、煤 %、天然气 %、管网蒸汽 %、其他 %。 总能耗费用占总营业收入比例 %： |
| --- |
| 经 营 及 能 源 消 耗 | 项目 时间 | 接待 人数 | 营业 收入 | 水 （t） | 电 （万度） | 煤/油 （t） | 燃气（m3） | 其他能源（单位：） | 承租部位每平方米能耗（万元） |
|  | 上年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营及物品消耗 | 项目 时间 | 客房接待人数 | 客房营业收入 | 全年客房出租率 | 无烟客房出租率 | 客房一次性用品费用（万元） | 客房棉织品洗涤量（kg） | 洗涤剂 使用量 （万元） | 纸 张 使用量 （万元） | 其他物品 消 耗 （万元） |
|  | 上年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A5  节能、降耗、环境因素现状及目标指标

| 序号 | 项目 | 现状及问题 | 预期目标 | 管 理 方 案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 改进方法 | 投资金额 | 实施步骤 | 完成时间 | 承担部门 | 项 目 负责人 | 备注 |

A.2  上一年节能降耗业绩报告

要求阐明具体项目、技改措施、投资金额等。

A.3  上一年提供绿色产品、绿色服务情况

包括宣传培训、活动计划、总结。

A.4  社会环境效益

各种报道、社会各界反映、宾客表扬和建议。

附录B

（规范性附录）

“绿色旅游饭店”评定细则

|  | 本标准总分为300分。 | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 绿色旅游饭店（银叶级）：达到180分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿色旅游饭店（金叶级）：达到240分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 绿色设计 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 环境设计 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 有保护当地自然景观和生物多样性的设计。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 未造成当地植被、水系及生态的破坏。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | 建筑设计 |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 考虑自然采光的设计与运用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 考虑隔热、保温材料的设计与运用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 有减少噪声的设计。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 采用新型墙体材料和环保装饰材料。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | 新能源的设计与运用 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 生物能利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 风能利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 地热利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 其他可再生能源的利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 1.4 | 其他 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 采用冷热电联供、集中供热等能源梯级利用技术。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 有雨水收集利用系统。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 采用节水型坐便器。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 有中水系统设计。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 有减少污染排放的设计。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  | 16 |  |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 节能管理 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 能源管理 |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 系统建立能耗设备分类台账得4分，局部建立得2分。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 系统建立能耗计量仪表台账得4分，局部建立得2分。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 按部门或楼宇、楼层系统安装水、电、汽计量仪表。 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.供电系统的动力用电和照明用电应按区域分别计时，主要区域安装得3分，全部安装得5分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | b.饭店的独立建筑和重要用水部门（锅炉房、洗衣房、客房等）应安装水表，主要区域安装得3分，全部安装得5分。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | c.蒸汽锅炉和用汽设备装有蒸汽流量表，安装总表得1分，全部安装得2分。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.1.4 | 有能源统计工作制度，每月有全面的能耗比较、分析、建议报告 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.有饭店总的电耗比较、分析、建议报告得2分，有比较、分析，无建议得1分。同时有各部门的电耗比较、分析、建议报告得4分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | b.有饭店总的水耗比较、分析、建议报告得2分，有比较、分析，无建议得1分。同时有各部门的水耗比较、分析、建议报告得4分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | c.有煤（油、燃气）耗量比较、分析、建议报告得2分，有比较、分析，无建议得1分。同时有各部门蒸汽耗量比较、分析、建议报告得4分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.1.5 | 饭店及各部门有能耗定额、考核制度及奖惩办法。 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.落实到饭店各个部门，同时有奖惩记录得6分。 |  |  |  | 6 |  |  |  |
|  | b.落实到饭店各个部门，但没有奖惩记录得4分。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 2.2 | 主要用能设备运行效率 |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 供配电系统 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.变压器负载率>30%（备用变压器不计算在内） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.功率因素>0.9。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 | 供热系统 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.锅炉四项监测指标抽测合格（利用集中供热全部得分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 炉壁温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 过剩空气系数 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 排烟温度 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 炉渣含碳量（仅对燃煤锅炉） |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.供热管网表面温度符合相关国家标准，现场抽查达标，一个测点温度超过扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.2.3 | 中央空调系统 |  |  | 11 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.饭店主要场所室内温度控制符合《旅游饭店星级的划分与评定》的有关要求。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.使用节能型制冷机组或采用智能型控制技术。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | C.流量系统采用变流量调节技术。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | d.冷热媒水进出口温差根据饭店实际空调负荷进行调节，并有相应记录。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | e.空气集中处理机采用变风量调节技术。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 2.3 | 节能新技术运用 |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 绿色照明 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.灯具总数50%以上采用高效、节能的新光源，且照明良好，光线充足，与饭店整体氛围协调，得3分；50%以下采用的得1分。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | b.采用节能型照明控制系统。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.采用智能型照明。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | d.无光污染。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | e.对未采用节能设备的照明灯具制定置换计划。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 2.3.2 | 采用太阳能、地热能、风能等可再生能源和技术。利用可再生能源作为整个饭店能源的补充得4分，作为员工利用得2分。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 2.3.3 | 采取其他各种节能新技术（视节能效果每项1分，最多5分）。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 34 |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 节水措施 |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 冷凝水回收利用。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2.4.2 | 洗衣废水回收利用。 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 员工浴室和其他员工设施采用节约用水的有效措施。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 采用中水系统并运行良好。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2.4.5 | 有其他节水措施（视节水效果 每项1分，最多3分）。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 | 环境管理 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 污染控制 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 各类污水处理设施完备且运行正常，水污染排放符合国家排放标准及地方排放标准。 |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.生活污水处理设施完备、有效。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.厨房污水处理设施完备、有效。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.其他污水处理设施完备、有效。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | d.饭店建有污水处理设施。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 3.1.2 | 废气处理设施完备，废气污染物排放符合国家排放标准。 |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.锅炉使用清洁燃料，烟气排放符合国家排放标准。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.厨房油烟排放符合国家排放标准。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.有厨房油烟处理系统的管理制度。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.1.3 | 边界噪声符合环境噪声使用区域标准。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.饭店造成的环境噪声污染引起所在社区居民的书面投诉。 |  |  |  | -2 |  |  |  |
|  | b.饭店内部设备设施噪声超标，干扰客房住客。 |  |  |  | -2 |  |  |  |
| 3.1.4 | 固体废弃物处理符合国家有关法律法规的规定。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.饭店有垃圾房，并管理良好。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.有害、危险废弃物有固定存放点，集中统一回收处理。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.废电池统一收集并有效处理。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | d.生活垃圾能实施分类收集。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | e.固体废弃物能实施分类收集。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | f.有与供应商签订的专项回收协议。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 43 |  |  |  |
|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| 3.2 | 采用环保设备和用品。 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 使用溴化锂吸收式等环保型冷水机组。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 使用环保型空调器。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 使用环保型冰箱。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 不使用哈龙（FI211）灭火器。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.2.5 | 使用无磷洗衣粉。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.3 | 室内环境。 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 饭店室内空气质量符合国家有关标准。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 采用有环境标志的装修材料。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3.4 | 绿化 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 室外绿化 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.室外绿化地占饭店总占地面积的50%以上。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.室外可绿化地的绿化覆盖率达到90%以上。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c.饭店绿地保持自然，野生状态。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | d.控制化肥、杀虫剂等含有害物质药剂的使用。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | e.有不破坏野生动植物生存的措施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | f.饭店建有生态型停车场。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 3.4.2 | 室内绿化 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.室内绿化与环境相协调，并可改善室内空气质量。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | b.仅有室内绿化。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 提供绿色产品与服务 | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 绿色客房 |  | 36 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 设有无烟客房楼层或无烟小楼。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.有控制客房内抽烟的措施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.有清除客房内烟味的措施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c.设置吸烟区域。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.1.2 | 客房楼层的新风系统 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.有完善的送风控制制度及运行记录。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | b.新风系统完善，有送风控制制度但无运行记录。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.新风系统完善，但无送风控制制度及运行记录。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 34 |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 | 配备有用于客房内空气清洁、清新的设备。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 客房内配备饮用水洁净设备。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 客房及卫生间内放置对人体有益的绿色植物。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 有隔音设计与措施，客房隔音效果良好。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 降低客房物资消耗。 |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.有征询宾客意见牌，牙刷、梳子、拖鞋、浴帽等客用品可做到多次使用，减少消耗量。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.有征询宾客意见牌，毛巾、被套、床单、浴衣等客用棉织品可做到一客一换，重复使用，减少洗涤次数。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.客房客用品使用环保包装（每项1分，最多4分）。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | d.不使用一次性洗衣袋。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | e.有其他降低客房消耗品用量的措施（每项1分，最多5分）。 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 4.1.8 | 客房服务指南中有相关说明。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 有绿色服务规范，服务程度或岗位职责中有具体规范要求。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.1.10 | 在倡导绿色消费过程中，能主动与宾客沟通，得到理解、支持与配合（有宾客意见反馈书）。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2 | 绿色餐饮 |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 餐饮的不可降解物质控制。 |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.餐厅及外卖等不使用不可降解的泡沫塑料饭盒。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.餐厅不使用木制一次性筷子。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c.餐厅不使用难以降解的一次性餐具。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | d.餐厅不使用一次性（湿）毛巾。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2.2 | 自助餐厅、零点餐厅等场所有倡导、提醒宾客适量用餐的措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 能向宾客提供剩余食品打包服务和存酒服务。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 积极提供绿色食品或有机食品。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 其中:a.能提供30种以上的绿色食品或有机食品。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | b.能提供21-30种绿色食品或有机食品。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.能提供10-20种绿色食品或有机食品。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 40 |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.5 | 餐厅设置绿色食品展台，提供绿色食品、菜肴的菜单或插页。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 零点餐厅和早餐厅等场所设有吸烟区和非吸烟区。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.2.7 | 提供安全食品 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.保证出售检疫合格的肉食品。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.提供绿色、有机或无公害蔬菜。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c.饮用水符合标准。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.2.8 | 不采购、出售和加工国家禁止销售的野生保护动物。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4.3 | 拒绝使用损害环境的企业和厂家生产的产品。 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 其他 |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 降低饭店用纸量。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.采用办公自动化系统（OA）。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.有降低饭店用纸量的措施。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.4.2 | 有控制饭店清洁剂、消毒液、洗涤剂等化学品用量的措施。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 有降低饭店其他消耗品用量的措施（每项1分，最多5分）。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | 社会环境经济效益 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 社会环境效益 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 开展创建绿色旅游饭店活动以来得到社会的良好反映（有各种报道）。 |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.得到国家级报纸杂志、电视电台报道。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | b.得到省级报纸杂志、电视电台报道。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | c.得到本地报纸杂志、电视电台报道。 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 5.1.2 | 有引导和鼓励客人绿色消费的优惠措施（如：对积极配合饭店绿色活动的客人进行奖励等）。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 宾客对饭店环境的满意程度达80%以上（根据征求意见表统计）。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 绿色客房出租率呈上升趋势或绿色客房平均出租率超过饭店平均出租率。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 积极参与社区、地区和国际性的环境保护活动。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.1.6 | 有政府节能、环境保护方面的特殊奖励（每项1分，最多5分）。 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  | 38 |  |  |  |  |

|  |  | 各大项得分汇总栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 经济效益 |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 年能耗费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  | 8 |  |  |  |  |
|  | a.电能年耗费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.水年耗费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.燃料年耗费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | d.蒸汽年耗费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5.2.2 | 消耗品费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  | a.客用品费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.棉织品洗涤剂费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c.清洁剂费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | d.用纸费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | e.其他消耗用品费用占总营业收入的比例比上年下降或达到先进指标。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5.3 | 管理体系的建立。 |  | 37 |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 建立绿色管理规范，有实施措施。 |  |  | 13 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.参加创建“绿色旅游饭店”活动，有分管领导，设立“创绿”管理机构，各部门设有负责“创绿”的分管人员，形成管理网络。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | b.制定环境管理方针，明确“创绿”目标指标，建立健全有关节能、环保和降耗的规章制度。能按要求准确、及时地填报各有关报表。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | c .分管领导每季度定期检查“创绿”活动中存在的问 题，有记录，有整改措施，并有成效。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  | 24 |  |  |  |

|  |  | 各 大 项 得 分 汇 总 栏 | 各分项得分汇总栏 | 各次分项得分汇总栏 | 各小项得分汇总栏 | 其他城市或行政区域旅游星级饭店评定机构 | 省、自治区、直辖市旅游星级饭店评定机构 | 全国旅游星级饭店评定机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d.自觉遵守国家各项有关节能、环保、卫生、防疫、规划等法律法规。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | e.饭店主要公共场所和部门有“创建绿色旅游饭店活动”的气氛，有倡导绿色消费的告示和文字说明，有相关的报纸、杂志展示。 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | f.建立预防食物中毒、环境污染等事故的有效措施和应急预案。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 5.3.2 | 饭店举办绿色和环保方面的活动，并有相关记录。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 为员工提供绿色和环境保护方面的培训并有培训记录。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 员工和管理人员持有与节能和环境保护方面的相关证书。 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 建立管理体系并通过相关认证 |  |  | 18 |  |  |  |  |
|  | 其中：a.已建立了质量管理体系，并通过ISO9001标准认证。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | b.已建立职业健康和安全管理体系，并通过OHSAS18001认证。 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | c.已建立了环境管理体系，并通过ISO14001标准认证。 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  | d.参加国际环境保护方面的活动，并通过相关认证。 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总分 | 300 |  |  | 31 |  |  |  |